УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ

«Детский сад №12 «Артемка»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.С. Гельвич

Приказ № от « » 201 г.

ПАСПОРТ

Доступности объекта социальной инфраструктуры

для инвалидов и других маломобильных групп населения

и предоставляемых в нем услуг

**Город Прокопьевск «** » мая 2018 г.

Наименование территориального образования субъекта РФ

1. **Общие сведения об объекте**
   1. Наименование (вид) объекта муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 «Артемка».
   2. Адрес объекта **653000, Российская Федерация, Кемеровская область, город Прокопьевск, переулок Артема, дом № 4**
   3. Сведения о размещении объекта:

* отдельно стоящее здание **2** этажей, **1498,4** кв.м
* часть здания этажей (или на этаже), кв.м
* наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4315 кв.м
  1. Год постройки здания 1936, дата последнего капитального ремонта- 2013г.
  2. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: ***текущего 02.07.-13.07.2018г.***
  3. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) **муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 «Артемка», МАДОУ «Детский сад № 12».**
  4. Юридический адрес организации (учреждения) **653000, Российская Федерация, Кемеровская область, город Прокопьевск, переулок Артема,**

**дом № 4.**

1. **Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация **дошкольное образование**

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 125 воспитанников

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети.

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): -

**3.Состояние доступности объекта**

**З.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

**маршрут трамвая № 1, 6 остановка «Драмтеатр», маршрут автобуса № 3.6.24.30.32.50.56.100.1001.110.113.120.130.155 остановка «Драмтеатр».**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **не предусмотрено**

1. **Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**
2. расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м
3. время движения (пешком) 6 мин
4. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (***да,*** *нет),*
5. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;* ***нет***
6. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная***,** *визуальная;* ***нет***
7. Перепады высоты на пути: ***есть,*** *нет*(описать-преодоление через лестничные марши высотой около 10 м).

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да,* ***нет*** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  п/п | **Категория инвалидов**  (вид нарушения) | **Вариант организации доступности объекта**  (формы обслуживания)\* |
| 1. | **Все категории инвалидов и МГН** |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

\* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  №  п/п | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов\*\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Ремонт капитальный |
| 2 | Вход (входы) в здание | Ремонт капитальный |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Ремонт капитальный |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Согласно проекту |
| 5 | Санитарно-гигиенические по мещения | Ремонт капитальный |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | Индивидуальное решение с TCP |
| 7 | Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |

\*\* Указывается**: ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов)**; ДЧ-В** **-** доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно**, ВНД** – недоступно.

Контактные данные лица (лиц), ответственного (ответственных) за организацию условий беспрепятственного доступа на объекте и предоставление информации об условиях беспрепятственного доступа на объекте (должность, Ф.И.О, телефон):

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 12 «Артемка»

Гельвич Наталья Сергеевна телефон: 62-00-10

Режим работы объекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | День недели | Часы работы |
| 1 | Понедельник | 07.00-19.00 |
| 2 | Вторник | 07.00-19.00 |
| 3 | Среда | 07.00-19.00 |
| 4 | Четверг | 07.00-19.00 |
| 5 | Пятница | 07.00-19.00 |
| 6 | Суббота | Выходной |
| 7 | Воскресенье | Выходной |

1. **Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  п/п | Основные показатели доступности для инвалидов объекта | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | нет |
| 2 | сменные кресла-коляски | нет |
| 3 | адаптированные лифты | нет |
| 4 | поручни | да |
| 5 | пандусы | да |
| 6 | подъемные платформы (аппарели) | нет |
| 7 | раздвижные двери | нет |
| 8 | доступные входные группы | нет |
| 9 | доступные санитарно-гигиенические помещения | нет |
| 10 | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | нет |
| 11 | надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения | нет |
| 112 | дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно­точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | нет | |
| 113 | дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией | нет | |
| 114 | иные | нет | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  п/п | Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Нет |
| 2 | обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий | Частично |
| 3 | проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | Нет |
| 4 | наличие работников организаций, на которых административно-­распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг | Да  Заведующей хозяйством  Савенко Наталья Михайловна |
| 5 | предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации | Да |
| 6 | предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая | Нет |

**5.Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика |  |
| 7 | соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов | Нет |
| 8 | обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки- проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Нет |
| 9 | наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры | Нет |
| 10 | адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | Да |
| 11 | обеспечение предоставления услуг тьютора | Нет |
| 12 | иные | Нет |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  п/п | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения  объекта в  соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов | До 2030 года |
| 1 | Оборудованная стоянка автотранспортных средств для инвалидов | По мере  финансирования 2030 г. |
| 2 | Капитальный ремонт крыльца центрального входа | Не требуется |
| 3 | Установка подъемного устройства | Не требуется |
| 4 | Капитальный ремонт эвакуационного выхода (крыльцо в пандусами и поручнями) | По плану |
| 5 | Ремонт дорожного покрытия на территории детского сада | Не требуется |
| 6 | Установка тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения | По мере  финансирования |
| 7 | Установка информационного табло для лиц с нарушениями слуха | По мере  финансирования |
| 8 | Установка в музыкальном зале индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры для проведения массовых мероприятий | 2030г. |
| 9 | Приобретение специализированных кабинок для одежды детей - инвалидов | 2030г. |
| 10 | Обеспечение условий инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского | По мере  финансирования |

**6.Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства российской федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов**

6.Управленческое решение (проект)

Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Ремонт капитальный |
| 2 | Вход (входы) в здание | Ремонт капитальный |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Ремонт капитальный |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Индивидуальное решение с TCP |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Ремонт капитальный |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение с TCP |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |
| 8. | Все зоны и участки | Индивидуальное решение с TCP |

\*- указывается один из вариантов (видов работ); не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

7. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:\_ДЧ-И\_-доступно частично избирательно

7.1. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**ДП-**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

7.2. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

7.2.1. согласование на Комиссии\_\_\_***с Управлением образования администрации горда Прокопьевска***

(*наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

7.2.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования архитектуры, охраны памятников, другое - указать)* ***с общественной организацией инвалидов города Прокопьевска***

7.3. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

http://ds-artemka.mvl ,ги/

*(наименование сайта, портала)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Должность в составе комиссии** | **Члены комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг (ФИО)** | **Должность** | **Подпись** |
| **Председатель**  **комиссии:** | Гельвич Наталья Сергеевна | заведующий |  |
| **Члены**  **комиссии:** | Савенко Наталья Михайловна | заведующий хозяйством |  |
| Горшкова Ольга Васильевна | старшая медицинская сестра |  |
| Перехожев Николай Викторович | председатель общественной организации инвалидов города Прокопьевска Рубикон |  |
| Болоткина Ярослава Петровна | председатель Прокопьевской МО вое |  |
| Катаева Марина Геннадьевна | председатель Прокопьевского отделения ВОТ |  |